Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 16 мая 2018 г. N 8/33113

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 апреля 2018 г. N 28

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕОБЪЕКТОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

|  |
| --- |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CE3667F3AE08016F161275C061820E69A3B3BE9BB9E31B18A83977AF7E9501522032594F838087195400AA7E6BGDU8J) МЧС от 10.06.2019 N 41) |

На основании [пункта 7](consultantplus://offline/ref=CE3667F3AE08016F161275C061820E69A3B3BE9BB9E31614A1347CAF7E9501522032594F838087195400AA7D68GDU8J) общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. N 7, [подпункта 7.4 пункта 7](consultantplus://offline/ref=CE3667F3AE08016F161275C061820E69A3B3BE9BB9E31B1EAA3977AF7E9501522032594F838087195400AA7E6FGDUDJ) Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. N 756, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CE3667F3AE08016F161275C061820E69A3B3BE9BB9E31B18A83977AF7E9501522032594F838087195400AA7E6BGDU9J) МЧС от 10.06.2019 N 41)

1. Установить, что в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности должны содержаться:

общая характеристика пожарной опасности объекта, обращающихся в процессе эксплуатации веществ, материалов и оборудования;

обязанности работников по соблюдению противопожарного режима;

требования к содержанию территории, в том числе дорог, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям, наружным установкам, источникам наружного противопожарного водоснабжения;

требования к эксплуатации зданий, сооружений, помещений, наружных установок;

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при осуществлении деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее - субъекты хозяйствования);

порядок, нормы хранения и транспортировки веществ и материалов с учетом их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения;

порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения специальной одежды (при необходимости);

порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли;

порядок осмотра помещений перед завершением в них работы;

порядок доступа в помещения и порядок хранения ключей от них;

порядок организации тренировочных занятий по эвакуации людей при пожаре;

порядок эксплуатации средств противопожарной защиты, ведение технической документации на них;

режим курения, а также требования к местам для курения и их размещение (при необходимости);

требования к организации мест для применения открытого огня, проведения огневых и иных пожароопасных работ, а также требования по обеспечению пожарной безопасности при их проведении (при необходимости);

порядок обеспечения пожарной безопасности подрядными (субподрядными) субъектами хозяйствования при выполнении работ на объектах субъекта хозяйствования;

обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарных аварийно-спасательных подразделений, оповещении (информировании) руководства и дежурных служб объекта, сборе членов добровольных пожарных команд (дружин), тушении пожара с применением имеющихся первичных средств пожаротушения (до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений и (или) добровольных пожарных команд (дружин));

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CE3667F3AE08016F161275C061820E69A3B3BE9BB9E31B18A83977AF7E9501522032594F838087195400AA7E6BGDUAJ) МЧС от 10.06.2019 N 41)

обязанности и действия работников по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре (для объектов с ночным пребыванием людей следует рассматривать два сценария: в дневное и ночное время);

мероприятия, исключающие образование дополнительных очагов горения.

--------------------------------

(сноска <1> исключена с 27 июля 2019 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=CE3667F3AE08016F161275C061820E69A3B3BE9BB9E31B18A83977AF7E9501522032594F838087195400AA7E6BGDUAJ) МЧС от 10.06.2019 N 41)

1-1. При определении в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности требований к местам для курения [<\*>](#P40) и их размещения учитывается, что:

специальные места для курения, расположенные вне зданий и сооружений, размещаются не ближе 30 метров от наружных установок категорий Ан, Бн и Вн по взрывопожарной и пожарной опасности и 18 метров от зданий категорий А и Б по взрывопожарной опасности, а также оборудуются емкостями из негорючих материалов для сбора окурков и табачного пепла;

комнаты (кабины) для курения, расположенные в зданиях и сооружениях, оборудуются емкостями из негорючих материалов для сбора окурков и табачного пепла, отделка ограждающих конструкций выполняется из негорючих материалов. В случаях выполнения отделки ограждающих конструкций из горючих материалов или размещения в них мебели из горючих материалов в таких комнатах (кабинах) для курения должно быть не менее одного порошкового огнетушителя с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов либо не менее двух порошковых огнетушителей с массой огнетушащего вещества не менее 4 килограммов каждый.

(п. 1-1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=CE3667F3AE08016F161275C061820E69A3B3BE9BB9E31B18A83977AF7E9501522032594F838087195400AA7E6BGDUBJ) МЧС от 10.06.2019 N 41)

--------------------------------

<\*> За исключением потребления некурительных табачных изделий HEETS посредством системы нагревания табака типа IQOS и других электронных систем курения.

(сноска <\*> введена [постановлением](consultantplus://offline/ref=CE3667F3AE08016F161275C061820E69A3B3BE9BB9E31B18A83977AF7E9501522032594F838087195400AA7E6BGDUBJ) МЧС от 10.06.2019 N 41)

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | В.А.Ващенко |